## 系统建设规模
系统现状
参数 | 参数细分 | 参数值 | 单位 | 估算说明
用户量 | 2G/3G移动用户数 | 2000 | 万户 | 现网统计
| 4G移动用户数 | 1500 | 万户 | 现网统计
数据量 | OSS-Gn + LTE | 18 | TB/天 | 现网统计月平均数
| OSS-其他 | 0 | TB/天 | 现网统计月平均数
| BSS-BI | 800 | GB/天 | 类似省份现场实测结果
基本参数估算
参数 | 参数细分 | 参数值 | 单位 | 估算说明
用户年增长系数 | 2G/3G用户增长系数 | 6 | % | 类似省份现场实测结果
| 4G用户增长系数 | 190 | % | 类似省份现场实测结果
业务年增长系数 | OSS-Gn | 30 | % | 类似省份现场实测结果
| OSS-LTE | 150 | % | 类似省份现场实测结果
| BSS-BI | 6 | % | 取用户增长系数
忙时集中系数 |  | 6.25 | % | 每天忙时按16小时计算
峰值系数 |  | 200 | % | 峰值吞吐量占忙时吞吐量比例
内容增强参数(SCA) | 内容分类日志量占比 | 51.4 | % | 类似省份现场实测结果
| 内容分类后每记录平均增长占比 | 75 | % | 实测数据，不建议调整.此参数更新需由SCA提供
系统满足期设置
参数 | 参数细分 | 参数值 | 单位 | 估算说明
系统现状月份 |  | 2016-01-31
系统满足期月份 |  | 2016-03-31
距离系统满足期剩余月份数 |  | 2 | 月 | 根据系统满足期月份和系统现状月份自动计算
截止到系统满足期建设规模估算
数据类别 | 数据 | 参数值 | 单位 | 说明
用户量 | 2G/3G移动用户数 | 2019.5176 | 万户
| 4G移动用户数 | 1791.2557 | 万户
数据量 | OSS-Gn | 19255.8645 | GB/天 | 根据现有数据量和业务增长系数自动计算
| OSS-LTE | 0 | GB/天 | 根据现有数据量和业务增长系数自动计算
| BSS-BI | 807.807 | GB/天 | 根据现有数据量和业务增长系数自动计算
Formulas:
参数值 = DATEDIF(C23,[参数值, row above],"M" )

## 批处理平台
类别 | 参数 | 参数说明 | 参数值 | 单位 | 备注 |  | 大数据处理平台设备基本配置
输入 | OSS-Gn + OSS-LTE | O域数据量 | 300 | GB/天 |  |  | 参数 | 规格 | 参数说明 | 数量 | 单位 | 备注
[7 empty] | CPU | 2*12 | 最低配置 | 24 | core 2.4G | CPU、内存、磁盘及网卡按此数据配置，可以达到平衡，不会出现瓶颈。
数据收缩比 | ODS到DWD数据收缩比 | 实测数据，不建议调整 | 100 | % | 现场实测结果 |  | 内存 | 8*8 | 最低配置 | 64 | GB
[7 empty] | 硬盘（操作系统盘） | 2*600 | 最低配置 | 1200 | GB
| ODS到ST数据收缩比 | 实测数据，不建议调整 | 1.2 | % | 现场实测结果 |  | 硬盘（数据盘） | 1.2 | 根据硬盘空间需求可增减 | 1.2 | TB
每月数据大小 | ODS层每天数据大小 | 自动计算 | 415.65 | GB/天 | ODS数据量 |  | 数据交换网卡 | 2*1 | 最低配置 | 2 | 块万兆网卡
| ST层每天数据大小 | 自动计算 | 4.9878 | GB
数据保存时间 | ODS层数据保存时间 | 可调整，不建议调整 | 6 | 月 | 推荐6个月
| ST层数据保存时间 | 可调整，一般至少半年 | 6 | 月 | 推荐6个月
单设备处理能力 | 每节点处理能力 | 实测数据，不建议调整 | 48 | MB/秒.节点 | 根据“每设备典型配置”中的设备测得.
| 单表可利用集群节点比例 | 实测数据，不建议调整 | 15 | %
数据处理时长 | ODS到ST每小时峰值处理时长 | 实测数据，不建议调整 | 30 | 分钟 | 经分数据最早一般是3点出，为了保证能在8点半上班前看到数据，一般要求总处理时长不超过5小时。要达到这个目标，ODS到ST每小时峰值处理时长应该不超过37.5分钟。建议在30到40分钟取值。
忙时峰值系数 | 忙时集中系数 | 标书给出值 | 6.25 | %
| 峰值系数 | 标书给出值 | 200 | %
利用率 | 磁盘利用率 | 实测数据，不建议调整 | 70 | %
| Raid利用率（Raid5） | 实测数据，不建议调整 | 75 | %
压缩率 | 压缩率 | 实测数据，不建议调整 | 30 | % | 可压缩掉70%
数据保存份数 | 数据保存份数 | 产品建议，不建议调整 | 2 | 份 | 保存1个副本
网络需求 | 输入带宽总需求 |  | 0.11546 | Gbps
| 输出带宽总需求 |  | 0.049878 | Gbps |  | 基于DW层计算评估
硬件需求 | CPU需求 | 按峰值处理能力计算 | 72 | core 2.4G |  | 0
| 内存需求 | 按峰值处理能力计算 | 192 | GB |  | 0
| 硬盘（数据盘）空间需求 | 自动计算 | 4 | TB |  | 2
节点数量 | 数据节点数量 | 自动计算 | 4 | 台 |  | 2
| 主节点数量 | 固定配置，不建议修改 | 2 | 台 |  | 2

## 前台库
类型 | 参数 | 参数说明 | 参数值 | 单位 | 备注
输入 | ST层每天数据大小 | 实测数据，不建议调整 | 4.9878 | GB
数据保存时间 | 日数据保存时间 | 可调整 | 6 | 月
| 月数据保存时间 | 可调整 | 13 | 月
硬盘空间需求 | 硬盘（数据盘）空间需求 | 自动计算 | 1 | TB

## Sheet1 (hidden)
| 7月份 | 10月份 | 12月份 | 15年底
流速 | 5 | 6.8 | 7.5 | 15 | 6.875 | 21
[5 empty] | 1.6369 | 5
2G/3G用户量 | 3700 |  | 万
4G用户量 | 300 |  | 万